ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

(enviar pelo e-mail sg@camarasaoroque.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇO Nº 001-L, de 08/08/2017

# PROCESSO Nº 071-L, de 30/05/2017

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ___________, ____ de ___________ de 2017.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Câmara Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, pelo e-mail sg@camarasaoroque.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque da comunicação, por meio e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.camarasaoroque.sp.gov.br.

ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-L

PROPOSTA COMERCIAL

| DADOS DA LICITANTE |
| --- |
| Razão Social: |
| Endereço: |
| Município: | UF: |
| CEP: | Telefone(s): |
| E-mail: | CNPJ: |
| REPRESENTANTE LEGAL |
| Nome: |
| RG: | CPF: |

| PROPOSTA COMERCIAL |
| --- |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA DE SERVIÇOS |
| ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO COM RUA JOSÉ DANIEL ARNÓBIO, SÃO ROQUE, SP |
| OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA: MANUTENÇÃO GERAL DO PREDIO; INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS DE ACORDO COM PROJETO APROVADO; PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS DE ACORDO COM PROJETO; AREA CONSTRUÍDA: 1.823,04+ 72,45 = 1.895,49 M2 |
| DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | P.UNIT. R$ | P.TOTAL R$ |
| PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO REGULARIZADO JUNTO A PREFEITURA | VB | 1,00 |  |  |
| PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO | VB | 1,00 |  |  |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COMO CONSTRUÍDO " AS BUILT" COM ART | VB | 1,00 |  |  |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT" COM ART | VB | 1,00 |  |  |
| PROJETOS: ARQUITETONICO/BOMBEIRO/HIDRAULICA/ELETRICA |  |  |  |  |
| CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=35 MPA BASE CAIXA EXISTENTE | M3 | 1,00 |  |  |
| CONCRETOS REPARO NA BASE DA CAIXA D'AGUA |  |  |  |  |
| ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO PARA FECHAMENTO DAS ESQUADRIAS | M2 | 10,00 |  |  |
| ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO |  |  |  |  |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM PARA BANCADA | M2 | 10,00 |  |  |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES |  |  |  |  |
| VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 20,00 |  |  |
| VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA |  |  |  |  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL | M3 | 8,00 |  |  |
| DEMOLICOES DE ALVENARIA DAS JANELAS E BANCADA |  |  |  |  |
| MASSA ÚNICA (EMBOCO DESEMPENADO) EM PAREDES | M2 | 50,00 |  |  |
| MASSA ÚNICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  |
| PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. L=82CM COMPLETA PORTA ENTRADA BANHEIRO | UN | 1,00 |  |  |
| PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA |  |  |  |  |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA E BARRA ANTIPANICO (Marca de referência Dorma ou similar em técnica e qualidade) 2100 X 2000, 2 FOLHAS, 3 UN | M2 | 12,60 |  |  |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA E BARRA ANTIPANICO (Marca de referência Dorma ou similar em técnica e qualidade) 2100 X 950, 1 FOLHA, 1 UN | M2 | 1,995 |  |  |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA E BARRA ANTIPANICO (Marca de referência Dorma ou similar em técnica e qualidade) 2100 X 1500, 2 FOLHAS, 3 UN | M2 | 9,45 |  |  |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA E BARRA ANTIPANICO (Marca de referência Dorma ou similar em técnica e qualidade) 2100 X 1700, 2 FOLHAS, 1 UN | M2 | 3,57 |  |  |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA E BARRA ANTIPANICO (Marca de referência Dorma ou similar em técnica e qualidade) 2100 X 1800, 2 FOLHAS, 1 UN | M2 | 3,78 |  |  |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA E BARRA ANTIPANICO (Marca de referência Dorma ou similar em técnica e qualidade) 2100 X 1000, 1 FOLHAS, 3 UN | M2 | 6,30 |  |  |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM MOLA E BARRA ANTIPANICO (Marca de referência Dorma ou similar em técnica e qualidade) 2100 X 1550, 2 FOLHAS, 1 UN | M2 | 3,255 |  |  |
| VIDRO TEMPERADO 8MM FIXO 2000 X 1000 COM VÃO PARA PASSAGEM DE DOCUMENTO – HALL DE ENTRADA | UN | 1,00 |  |  |
| BALCÃO DE GRANITO 50 CM DE LARGURA, ESPESSURA 2 CM – HALL DE ENTRADA | M | 2,00 |  |  |
| SOLEIRA DE GRANITO 1000 X 200 MM, E=2CM (BANHEIRO PÚBLICO MASCULINO) | UN | 1,00 |  |  |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VIDROS DOS WC PUBLICOS | VB | 1,00 |  |  |
| MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PORTAS DOS VASOS SANITÁRIOS | UN | 10,00 |  |  |
| PORTAS DE VIDRO TEMPERADO SEUS COMPONENTES |  |  |  |  |
| BANCADA SALA DE REUNIÃO/CAFÉ L= 0,80 M X C= 2,90 M | UN | 1,00 |  |  |
| BANCADA DA SALA DE REUNIÃO E CAFÉ |  |  |  |  |
| TAMPO EM GRANITO L=1,00M X E=0,03M X C= 3,00M SOBRE BANCADA | M | 3,00 |  |  |
| TAMPO DE GRANITO |  |  |  |  |
| CAIXILHO DE ALUMINIO- 2,00M X 1,80M VIDRO TEMPERADO 8MM-PADRÃO DAS EXISTENTES-GABINETES | UN | 5,00 |  |  |
| SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHOS DE ALUMINIO SEMELHANTE AOS EXISTENTES GABINETES |  |  |  |  |
| TROCA VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 2,00 |  |  |
| SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS |  |  |  |  |
| TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 12,00 |  |  |
| TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 12,00 |  |  |
| TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 12,00 |  |  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4”) | UN | 2,00 |  |  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1”) | UN | 2,00 |  |  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 ½” | UN | 2,00 |  |  |
| registro de FECHAMENTO AUTOMATICO para MICTORIO COLETIVO – Marca de referência DECA ou similar em técnica e qualidade | UN | 1,00 |  |  |
| SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA |  |  |  |  |
| TUBO AÇO GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 ½”)- INCL CONEXOES | M | 30,00 |  |  |
| PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 15,00 |  |  |
| FLANGE DN 65MM (2 ½”) PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DO RESERVATÓRIO COM ADEQUAÇÃO | UN | 1,00 |  |  |
| REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 ½” | UN | 2,00 |  |  |
| REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 1,00 |  |  |
| VALVULA DE RETENÇÃO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 ½” | UN | 1,00 |  |  |
| HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 ½” | UN | 2,00 |  |  |
| ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 ½”, 30 M E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 2,00 |  |  |
| CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 1,00 |  |  |
| TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO O EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 5,00 |  |  |
| SERVICOS EM REDE DE INCENDIO |  |  |  |  |
| TUBO DE PVC REFORÇADO “SR” DN 100 INCL CONEXÕES AGUAS PLUVIAIS | M | 12,00 |  |  |
| SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS RETIRADA DE AGUA |  |  |  |  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4”) | UN | 2,00 |  |  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1”) | UN | 1,00 |  |  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2”) | UN | 3,00 |  |  |
| TROCA DE TORNEIRA DE BOIA EM LATAO DN 20MM (3/4”) | UN | 1,00 |  |  |
| MANUTENÇÃO, TROCA DE ESCADA EXTERNA, GRADIL DE PROTEÇÃO DO RESERVATORIO METALICO TUBULAR | VB | 1,00 |  |  |
| SERVICOS RESERVATORIOS CILINDRICO METALICO |  |  |  |  |
| MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOX COMPLETO E INSTALADO | M | 2,00 |  |  |
| BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM INOX ESCOVADO | CJ | 4,00 |  |  |
| MICTORIO DE AÇO INOX INSTALADO INCLUSIVE COM CONEXÕES/BARRA DE APOIO |  |  |  |  |
| TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO - Marca de referência DECA ou similar em técnica e qualidade | UN | 9,00 |  |  |
| TROCA DE TORNEIRAS |  |  |  |  |
| LAUDO DE GARANTIA E MEDIÇÕES DA EFICIENCIA DO SERVIÇO DE PARA RAIOS COM ART | UN | 1,00 |  |  |
| LAUDO DE EFICIENCIA |  |  |  |  |
| FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X1,50MM2 | M | 600,00 |  |  |
| BOTAO PARA CAMPAINHA – ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 2,00 |  |  |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1,00 |  |  |
| PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 14,00 |  |  |
| BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 2,00 |  |  |
| ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 1,00 |  |  |
| SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- INCENDIO | UN | 3,00 |  |  |
| DETECTOR DE FUMAÇA - INCENDIO COM CENTRAL ALARME- FIAÇÃO | UN | 24,00 |  |  |
| SINALIZAÇÕES DE INCENDIO CONFORME A IT-20/2004 | UN | 22,00 |  |  |
| FORRO DE GESSO ACARTONADO- RETIRADA E RECOLOCAÇÃO | M2 | 20,00 |  |  |
| FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM | M | 1.000,00 |  |  |
| SERVICOS EM REDE DE INCENDIO E FORRO |  |  |  |  |
| LUMINARIA EXTERNA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E LÂMPADA DE LED 50W - COMPLETA-INSTALADA | UN | 17,00 |  |  |
| REFLETOR DE LED 200W PROVA D'AGUA – INSTALADO | UN | 3,00 |  |  |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA LED 100 LUMENS INSTALADO (Marca de referência SEGURIMAX ou similar em técnica e qualidade) | UN | 47,00 |  |  |
| SERVICOS DE ILUMINACAO |  |  |  |  |
| EXAUSTOR PARA BANHEIRO INSTALADO (Marca de referência VENTISOL ou similar em técnica e qualidade) | UN | 3,00 |  |  |
| SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS |  |  |  |  |
| PREDIO PRINCIPAL CAMARA |  |  |  |  |
| CAPTOR TIPO FRANKLIN LATÃO CROMADO COM CONECTOR DUPLO | UN | 2,00 |  |  |
| MASTRO DE 2” COM COMPRIMENTO DE 3M | UN | 2,00 |  |  |
| BASE PARA FIXAÇÃO DOS MASTROS DE 2 “ | UN | 2,00 |  |  |
| CONTRAVENTAGEM COM TUBO DE 2” | UN | 2,00 |  |  |
| SUPORTE VERTICAL COM ROSCA SOBERBA PARA FITA DE ALUMINIO | UN | 250,00 |  |  |
| BUCHA DE NYLON 8 | UN | 300,00 |  |  |
| ABRAÇADEIRA D2 COM PARAFUSO | UN | 72,00 |  |  |
| SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO DE 2” | UN | 2,00 |  |  |
| TERMINAL AEREO EM ALUMINIO ¾ X ¼ X 600MM | UN | 12,00 |  |  |
| EMENDA RETA DE FITA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8 | UN | 100,00 |  |  |
| BARRA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8 BARRA DE 6,00M | BARRA | 45,00 |  |  |
| CABO DE COBRE NU 35MM LIGAÇÃO NA ESTRUTURA | M | 24,00 |  |  |
| CABO DE COBRE NU 50MM DESCIDA BARRA DE ALUMINIO ATE A HASTE | M | 100,00 |  |  |
| CONECTOR CABO HASTE 5/8 | UN | 12,00 |  |  |
| CONECTOR CABO/BARRA | UN | 12,00 |  |  |
| HASTE DE ATERRAMENTO de cobre 19mm 3/4 x 3 M (TIPO COPPERWELD) | UN | 12,00 |  |  |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO DE 10” | UN | 12,00 |  |  |
| TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 12,00 |  |  |
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 80MM 2” – COMPRIMENTO DE 3 M | UN | 12,00 |  |  |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO NBR 5580 DN 50 2” | UN | 2,00 |  |  |
| GARAGEM E CAIXA DE AGUA |  |  |  |  |
| SUPORTE VERTICAL COM ROSCA SOBERBA PARA FITA DE ALUMINIO | UN | 60,00 |  |  |
| BUCHA DE NYLON 8 | UN | 60,00 |  |  |
| ABRAÇADEIRA D2 COM PARAFUSO | UN | 12,00 |  |  |
| TERMINAL AEREO EM ALUMINIO ¾ X ¼ X 600MM | UN | 2,00 |  |  |
| EMENDA RETA DE FITA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8 | UN | 22,00 |  |  |
| BARRA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8 BARRA DE 6,00M | UN | 10,00 |  |  |
| CABO DE COBRE NU 35MM LIGAÇÃO NA ESTRUTURA | M | 10,00 |  |  |
| CABO DE COBRE NU 50MM DESCIDA BARRA DE ALUMINIO ATE A HASTE | M | 20,00 |  |  |
| CONECTOR CABO HASTE 5/8 | UN | 2,00 |  |  |
| CONECTOR CABO/BARRA | UN | 2,00 |  |  |
| HASTE DE ATERRAMENTO de cobre 19mm 3/4 x 3 M (TIPO COPPERWELD) | UN | 2,00 |  |  |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO DE 10" | UN | 2,00 |  |  |
| TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 2,00 |  |  |
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 80MM 2" - COMPRIMENTO DE 3 M |  | 2,00 |  |  |
| SERVIÇOS DE PARA RAIO |  |  |  |  |
| IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 282,00 |  |  |
| ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRAÇO 1:7 E=3CM | M2 | 282,00 |  |  |
| REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 282,00 |  |  |
| IMPERMEABILIZACOES BRISE GARAGEM E BLOCO PRINCIPAL |  |  |  |  |
| PORCELANATO ESMALTADO BRANCO COZINHA COM RETIRADA EXISTENTE E REGULARIZAÇÃO | M2 | 30,00 |  |  |
| AZULEJO BRANCO ACETINADO 20X20 CM PARA REVESTIMENTO DE BANCADA | M2 | 8,00 |  |  |
| SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISO E AZULEJO NA COZINHA |  |  |  |  |
| TINTA LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA PAREDE INTERNA-GABINETE TERREO | M2 | 1.014,00 |  |  |
| TINTA LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA TETO INTERNO-GABINETE TERREO | M2 | 293,00 |  |  |
| VEDA PAREDE IMPERMEABILIZANTE PLATIBANDA LADO INTERNO | M2 | 400,00 |  |  |
| TINTA LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA BRISE | M2 | 261,30 |  |  |
| TINTA LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA FACHADA EXTERNA | M2 | 541,66 |  |  |
| BARRA IMPERMEÁVEL ESMALTE PARTE EXTERNA AO REDOR DO PREDIO ALTURA 1,50M | M2 | 292,50 |  |  |
| TINTA LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA VEDA PAREDE PLATIBANDA EXTERNA | M2 | 400,00 |  |  |
| ESMALTE A BASE DE AGUA EM PORTAS DE MADEIRA (GABINETES 11 A 15) | M2 | 42,00 |  |  |
| ESMALTE A BASE DE AGUA EM GRADIS EXTERNOS | M2 | 155,00 |  |  |
| TINTA LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA MURO INTERNO | M2 | 411,18 |  |  |
| TINTA LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA MURO EXTERNO | M2 | 160,00 |  |  |
| LIXAMENTO EM PORTAS E PAREDES INTERNAS | M2 | 1.349,00 |  |  |
| LIXAMENTO EM MUROS E PAREDES EXTERNAS | M2 | 2.621,64 |  |  |
| SERVICOS DE PINTURA: ESMALTE A BASE DE AGUA E LATEX ACRILICO DE PRIMEIRA LINHA PRIMEIRA LINHA |  |  |  |  |
| GUINCHO ARTICULADO PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TELHAS | DIA | 2,00 |  |  |
| PARAFUSOS AUTO PERFURANTE DE FIXAÇÃO DOS TELHADOS ¾ E TROCA DOS EXISTENTES | UN | 3.700,00 |  |  |
| PARAFUSOS DE 4”” DE FIXAÇÃO AUTO PERFURANTES DOS TELHADOS SANDUICHE 4” TROCA | UN | 2.200,00 |  |  |
| RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE CALHAS EXISTENTES | M | 167,50 |  |  |
| RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE TELHAS NAS LATERAIS E FUNDOS | M | 196,50 |  |  |
| CUMIEIRA ESPIGÃO DE AÇO GALVANIZADA (GABINETES) | M | 30,00 |  |  |
| CALHA DE AÇO GALVANIZADO NO PLENARIO | M | 40,00 |  |  |
| TUBO PVC 100MM PVC NOVAS DESCIDAS DAS CALHAS | M | 72,00 |  |  |
| JOELHOS DE 4”” PVC LIGAÇÃO CALHAS/TUBO DE DESCIDA | UN | 30,00 |  |  |
| LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DIAMETRO DE 100MM | UN | 10,00 |  |  |
| CUMIEIRA DE AÇO GALVANIZADA H=1000 MM (JURÍDICO, SAGUÃO, ADM) | M | 35,50 |  |  |
| TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZIO 40, ESPESSURA 0,5 MM | M2 | 923,28 |  |  |
| BISNAGA SILICONE VEDA CALHA 310 ML (Marca de referência BAUTECH ou similar em técnica e qualidade) | UN | 60,00 |  |  |
| TELHADO MANUTENÇÃO/TROCA DE TELHAS/RUFOS/CALHAS/CUMIEIRAS/TROCA DE TODOS OS PARAFUSOS |  |  |  |  |
| LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO E WC | MÊS | 4,00 |  |  |
| ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | MÊS | 4,00 |  |  |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA 3,00 X 3,00 M2 | M2 | 9,00 |  |  |
| CAIXA DE INSPECAO 60X60 COM FUNDO DE CONCRETO AGUAS PLUVIAIS | UN | 2,00 |  |  |
| GRELHA EM CHAPA DE FERRO VAZADA PARA ESCOAMENTO DA AGUA NA CAIXA 600 X 600 MM | UN | 2,00 |  |  |
| LIMPEZA DA OBRA DA OBRA | M2 | 1.895,00 |  |  |
| REMOÇÃO DE RESÍDUOS (ENTULHO) | MÊS | 4,00 |  |  |
| TOLDO INSTALADO, LONA IMPERMEÁVEL GRAMATURA 3, RESISTENTE À ÁGUA, EM ESTEIRA DE ALUMÍNIO | M2 | 1,60 |  |  |
| TOLDO INSTALADO, LONA IMPERMEÁVEL GRAMATURA 3, RESISTENTE À ÁGUA, EM ESTEIRA DE ALUMÍNIO | M2 | 1,60 |  |  |
| TOLDO INSTALADO, LONA IMPERMEÁVEL GRAMATURA 3, RESISTENTE À ÁGUA, EM ESTEIRA DE ALUMÍNIO | M2 | 1,20 |  |  |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL |  |  |  |  |

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).

Prazo de garantia dos produtos: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses, ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior).

Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, contados da data indicada na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2017.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: ________________________________

RG do representante: 	_________________

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-L

CARTA CREDENCIAL

À Comissão de Licitações da

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Referência: Tomada de Preços nº 001/2017

Pelo presente, designo o(a) Sr(a). ___________________________, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº _______________-SSP/SP para representante da empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF: ____________________ estando ele(a) credenciado(a) a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta comercial por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Roque, ____ de ____________ de 2017.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado e deverá ser entregue fora dos Envelopes nº 01 – Habititação e nº 02  - Proposta Comercial.

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-L

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a empresa............................................ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº  ........................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, cujos termos declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 001/2017-L, realizado pela Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

São Roque, ____ de ______________ de 2017.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº:____________________

OBS.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado e deverá ser entregue fora dos Envelopes nº 01 – Habititação e nº 02  - Proposta Comercial.

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-L

DECLARAÇÕES

Eu ____________________________________(nome completo), representante legal da empresa ________________________________ (Razão Social), inscrita no CNPJ sob nº ______________________, participante da Tomada de Preços nº 001/2017-L, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP, DECLARO, sob as penas da lei:

a)	que nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b)	a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c)	para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;

d)	para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial;

e) Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

São Roque, ____ de ______________ de 2017.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº:____________________

ANEXO VIII

ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos que a empresa _______________________, inscrita sob o CNPJ/MF nº _____________________, através de seu Representante, o ______________, portador da Cédula de Identidade nº _____________ SSP/SP, efetuou Vistoria Técnica nas dependências da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, atendendo assim as disposições do Edital da Tomada de Preços nº 001-L, de 08/08/2017, com relação ao item 4.6.4., alínea “b”.

Através desta Vistoria, o Representante declara ter conhecimento do Local, bem como das Condições das instalações da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque para a realização completa dos serviços solicitados no Edital da Tomada de Preços nº 001/2017-L, não havendo impedimentos ou justificativas posteriores ao andamento deste Processo.

# Data da Vistoria: ___/___/2017.

____________________________________

Câmara Municipal:

CREA nº:

____________________________________

Empresa:

RG nº:

# Obs.: Este documento deverá ser entregue dentro do Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO, conforme explicitado no referido Edital.